## Sayfa1
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | OCAK 2025 FİYAT LİSTESİ
STATİK VAR GENERATOR (SVG)
| TNS-SVG30-W-R | Max: 30 KVar | Bilgi Alınız
| TNS-SVG50-W-R | Max: 50 KVar | Bilgi Alınız
| TNS-SVG75-W-R | Max: 75 KVar | Bilgi Alınız
| TNS-SVG100-W-R | Max: 100 KVar | Bilgi Alınız
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
| RGM-07E | 3x20 mm display monofaze reaktif güç kontrol rölesi | 6200
| RGM-12E | 3x20 mm display monofaze reaktif güç kontrol rölesi | 6500
| RGT-12E | Grafik LCD ekran trifaze reaktif güç kontrol rölesi | 8200
| RGT-18E | LCD ekran trifaze reaktif güç kontrol rölesi | 9500
| RGT-24H | LCD ekran trifaze reaktif güç kontrol rölesi | 10000
SVC REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ (TCR ÇIKIŞLI)
| RGT-MT18 (SVC) | Reaktif güç kontrol rölesi (Dokunmatik Ekran) | 18000
| RGT-12 SVC | Reaktif güç kontrol rölesi | 10350
| RGT-12E SVC | Reaktif güç kontrol rölesi | 9800
| RGT-18 SVC | Reaktif güç kontrol rölesi | 14400
| ROG-MT18 (SVC) | Reaktif güç kontrol rölesi | 18500
SVC İÇİN ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ
| SRL-5T | Max: 5 KVar | 8500
| SRL-10T | Max: 10 KVar | 10700
| SRL-20T | Max: 20 KVar | 15200
| SRL-30T | Max: 30 KVar | 18200
SVC İÇİN MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER (ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ)
| TNS-1 | Şönt Reaktörü |  | 110
| TNS-1,5 | Şönt Reaktörü |  | 115
| TNS-1,66S | Şönt Reaktörü |  | 130
| TNS-2,5 | Şönt Reaktörü |  | 190
| TNS-3 | Şönt Reaktörü |  | 200
| TNS-3,3S | Şönt Reaktörü |  | 245
| TNS-5 | Şönt Reaktörü |  | 350
| TNS-6,67S | Şönt Reaktörü |  | 410
| TNS-7,5 | Şönt Reaktörü |  | 450
| TNS-10S | Şönt Reaktörü |  | 504
YENİ | KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER
YENİ | SMC-45 | 3 x 15 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 15000
YENİ | STC-10 | 10 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 11000
YENİ | STC-30 | 30 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 11500
YENİ | STC-50 | 50 kVAr Kapasitif Statik Kontaktör | 13500
UZAKTAN HABERLEŞME
| OP-232 | Optik okuyucu, RS-232 ile haberleşme, neodyum mıknatıslı | 900
| OP-USB | Optik okuyucu, USB 1.1 / USB 2.0 ile haberleşme, neodyum mıknatıslı | 2000
| USB-CON | RS-232 USB çevirici ve RS-485 USB çevirici, 300bps – 230,4 Kbps Baudrate, izoleli | 4000
| ETH-MOD-T | Ethernet Modem, RS-485, TCP-IP uyumlu, 10/100 Mbps ethernet, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 115200 Bps | 6800
YENİ | ETH-GTW | Ethernet Modem, RS-485, TCP-IP uyumlu, 10/100 Mbps ethernet, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 230400 Bps | 6000
| GSM-MOD | GSM Modem, Quand band GSM/GPRS/EDGE, RS-232, RS-485, TCP-IP uyumlu, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 19200 Bps, 2.2dBi SMA değiştirilebilir anten | 9000
| RF-MOD-SET (RF-MOD-TR+ RF-MOD-RC) | Kuyu Depo Haberleşme Sistemi, ISM 868 MHz,GFSK Modülasyon, RS 485 Arayüzü, Maksimum 57600 Bps RF İletişim Hızı, Anten: 9 dBi SMA Konnektör mıknatıslı montaj, Maksimum 5 km iletişim mesafesi (Antenlerin birbirini görmesi şartıyla) | 18000
| GSM-MOD-SET (GSM-MOD-TR+ GSM-MOD-RC) | Kuyu Depo Haberleşme Sistemi, Quand band GSM/GPRS/EDGE, RS-232, RS-485, TCP-IP uyumlu, izoleli, ModBus iletişim, Maksimum 19200 Bps, 2.2dBi SMA değiştirilebilir anten | 18000
| HA-5 | Harici anten 5 dBI, 824~960 / 1710~2170 MHz, 3 Metre kablolu, SMA Konnektör, Mıknatıslı montaj | 1850
| HA-9 | Harici anten 9 dBI, 824~960 / 1710~2170 MHz, 3 Metre kablolu, SMA Konnektör, Mıknatıslı montaj | 3840
ENERJİ İZLEME SİSTEMLERİ + DATA HATTI
| TENSE WEB-SERVER | TAKİP EDİLEN HER BİR CİHAZ İÇİN 1 YILLIK HİZMET BEDELİ | Bilgi Alınız
| DATA-SIM | 2 YILLIK SIM KART HİZMET BEDELİ (TURKCELL) | 1200
| TTS | WEB TABANLI İZLEME YAZILIMI (ENERJİ, SU, DOĞALGAZ, ISI, BASINÇ V.B.) | Bilgi Alınız
ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ
| TPM-01E | Enerji Analizörü | 4000
| TPM-01 ES | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 4500
| TPM-01 ESH | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 5000
| TPM-03 | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 10500
| TPM-04SH | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 6500
| TPM-04SHD | Enerji Analizörü Haberleşmeli | YAKINDA
| TPM-04SHDL | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 6500
| TPM-05 | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 9000
YENİ | TPM-05A | Enerji Analizörü Haberleşmeli | 9200
YENİ | TPM-06 | Enerji Analizörü Haberleşmeli | YAKINDA
MULTİMETRELER
| EM-06 | Multimetre | 2600
| EM-72 | Multimetre | 2500
| EM-250D | Direkt Multimetre | 3400
| EM-06DIN | Multimetre | 3200
| EM-250DIN | Direkt Multimetre | 3550
| EM-07 | Setli Multimetre | 4800
| EM-07E | Multimetre | 4600
| EM-07D | Setli Direkt Multimetre | 5400
YENİ | EM-08 | Yeni Nesil Multimetre | 3200
KONDANSATÖRLER 230V MONOFAZE (SİLİNDİR TİP)
| TMK-0.25 | 0,25 kVAr |  | 15
| TMK-0.5 | 0,5 kVAr |  | 15
| TMK-1 | 1 kVAr |  | 20
| TMK-1.5 | 1,5 kVAr |  | 24
| TMK-2.5 | 2,5 kVAr |  | 44
| TMK-5 | 5 kVAr |  | 80
| TMK-7.5 | 7,5 kVAr |  | 130
| TMK-10 | 10 kVAr |  | 145
400V - 415V - 440V TRİFAZE ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
| TTK-0.5 | 0,5 kVAr |  | 16
| TTK-1 | 1 kVAr |  | 16
| TTK-1.5 | 1,5 kVAr |  | 22
| TTK-2.5 | 2,5 kVAr |  | 25
| TTK-5 | 5 kVAr |  | 42
| TTK-7.5 | 7,5 kVAr |  | 52
| TTK-10 | 10 kVAr |  | 60
| TTK-12.5 | 12,5 kVAr |  | 74
| TTK-15 | 15 kVAr |  | 82
| TTK-20 | 20 kVAr |  | 108
| TTK-25 | 25 kVAr |  | 125
| TTK-30 | 30 kVAr |  | 140
| TTK-40 | 40 kVAr |  | 225
| TTK-50 | 50 kVAr |  | 255
525V TRİFAZE ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
| TTKB-5 | 5 kVAr |  | 45
| TTKB-7.5 | 7,5 kVAr |  | 57
| TTKB-10 | 10 kVAr |  | 70
| TTKB-12.5 | 12,5 kVAr |  | 85
| TTKB-15 | 15 kVAr |  | 92
| TTKB-20 | 20 kVAr |  | 134
| TTKB-25 | 25 kVAr |  | 145
| TTKB-30 | 30 kVAr |  | 160
YENİ | TTKB-40 | 40 kVAr |  | 265
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ
| KMP-2,5 kVAr | 2,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü Üst Blok Dahil |  | 28
| KMP-5 kVAr | 5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü Üst Blok Dahil |  | 35
| KMP-7,5 kVAr | 7,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü Üst Blok Dahil |  | 36
| KMP-10 kVAr | 10 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 38
| KMP-12,5 kVAr | 12,5 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 42
| KMP-15 kVAr | 15 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 50
| KMP-20 kVAr | 20 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 71
| KMP-25 kVAr | 25 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 76
| KMP-30kVAr | 30 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 92
| KMP-40 kVAr | 40 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 105
| KMP-50 kVAr | 50 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 135
| KMP-60 kVAr | 60 kVAr Kompanzasyon Kontaktörü |  | 175
YÜK AYIRICILAR
| TYA-00 | 160A Yük Ayırıcı |  | 32
SESSİZ KONTAKTÖRLER - MODÜLER KONTAKTÖRLER
| UEC1-20GC20M7Z | 2 KUTUP 20A Modüler Kontaktör |  | 20
| UEC1-40GC20M7Z | 2 KUTUP 40A Modüler Kontaktör |  | 49
| UEC1-63GC20M7Z | 2 KUTUP 63A Modüler Kontaktör |  | 55
| UEC1-20GC30M7Z | 3 KUTUP 20A Modüler Kontaktör |  | 38
| UEC1-40GC30M7Z | 3 KUTUP 40A Modüler Kontaktör |  | 68
| UEC1-63GC30M7Z | 3 KUTUP 63A Modüler Kontaktör |  | 78
| UEC1-20GC40M7Z | 4 KUTUP 20A Modüler Kontaktör |  | 39
| UEC1-40GC40M7Z | 4 KUTUP 40A Modüler Kontaktör |  | 73
| UEC1-63GC40M7Z | 4 KUTUP 63A Modüler Kontaktör |  | 85
| CA1GS11 | Yardımcı Kontak |  | 10.5
KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ
| TAR-30 | Kaçak Akım Algılama Rölesi |  | 99
TOROİDAL AKIM TRAFOLARI
| TTOR-45 | Toroidal Akım Trafosu 45 mm |  | 30
| TTOR-80 | Toroidal Akım Trafosu 80 mm |  | 36
| TTOR-100 | Toroidal Akım Trafosu100 mm |  | 63
| TTOR-150 | Toroidal Akım Trafosu 150 mm |  | 87
| TTOR-210 | Toroidal Akım Trafosu210 mm |  | 110
| TTOR-310 | Toroidal Akım Trafosu 310 mm |  | 275
| TDIK-360 | Dikdörtgen CBCT 360X10 mm |  | 985,00 $
| TDIK-500 | Dikdörtgen CBCT 500X10 mm |  | 1375
A.G AKIM TRAFOLARI DAR TİP
| ATD-500 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 26.5
| ATD-600 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 27
| ATD-750 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 30.5
| ATD-800 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 32
| ATD-1000 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 33
| ATD-1250 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 34
| ATD-1500 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 39
| ATD-1600 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 40
| ATD-2000 | Mühürsüz Delikli Dar Tip |  | 50
A.G AKIM TRAFOLARI
| AT-100 | 30X10 mm |  | 19.5
| AT-125 | 30X10 mm |  | 19.5
| AT-150 | 30X10 mm |  | 21
| AT-200 | 30X10 mm |  | 20
| AT-250 | 30X10 mm |  | 20
| AT-300 | 30X10 mm |  | 21
| AT-400 | 40X10 mm |  | 21
| AT-500 | 40X10 mm |  | 21
| AT-600 | 40X10 mm |  | 21
| AT-750 | 60X10 mm |  | 23
| AT-800 | 60X10 mm |  | 25
| AT-1000 | 60X10 mm |  | 29
| AT-1250 | 60X10 mm |  | 30.5
| AT-1500 | 80X10 mm |  | 37
| AT-1600 | 100X10 mm |  | 38
| AT-2000 | 100X10 mm |  | 44
| AT-2500 | 100X10 mm |  | 46
| AT-3000 | 100X10 mm |  | 61
| AT-4000 | 100X10 mm |  | 77
XLPE KABLO TİPİ O.G AKIM TRAFOLARI
| OG-AT/40 | 40/1 O.G Toroid Akım Trafosu |  | 236
| OG-AT/100 | 100/5 O.G Toroid Akım Trafosu |  | 236
MİNİ SERİ A.G AKIM TRAFOLARI
| ATM-40 | 20 mm |  | 14
| ATM-50 | 20 mm |  | 14
| ATM-60 | 20 mm |  | 14
| ATM-75 | 20 mm |  | 14
YENİ | ATM-80 | 20 mm |  | 14
| ATM-100 | 30 X10 mm |  | 14
| ATM-125 | 30 X10 mm |  | 14
| ATM-150 | 30 X10 mm |  | 14
| ATM-200 | 30 X10 mm |  | 14
| ATM-250 | 30 X10 mm |  | 14
| ATM-300 | 30X10 mm |  | 14
| ATM-400 | 30X10 mm |  | 14
A.G AKIM TRAFOLARI
| AT-100 | 100/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA |  | 19.5
| AT-125 | 125/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA |  | 19.5
| AT-150 | 150/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA |  | 21
| AT-200 | 200/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:3,75VA |  | 20
| AT-250 | 250/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:2,5VA |  | 20
| AT-300 | 300/5A Mühürsüz Delikli tip 30x10mm,CL:0,5, Güç:5VA |  | 21
| AT-400 | 400/5A Mühürsüz Delikli tip 40x10mm,CL:0,5, Güç:5VA |  | 21
| AT-500 | 500/5A Mühürsüz Delikli tip 40x10mm,CL:0,5, Güç:5VA |  | 21
| AT-600 | 600/5A Mühürsüz Delikli tip 40x10mm,CL:0,5, Güç:5VA |  | 21
| AT-750 | 750/5A Mühürsüz Delikli tip 60x10mm,CL:0,5, Güç:15VA |  | 23
| AT-800 | 800/5A Mühürsüz Delikli tip 60x10mm,CL:0,5, Güç:15VA |  | 25
| AT-1000 | 1000/5A Mühürsüz Delikli tip 60x10mm,CL:0,5, Güç:15VA |  | 29
| AT-1250 | 1250/5A Mühürsüz Delikli tip 60x10mm,CL:0,5, Güç:15VA |  | 30.5
| AT-1500 | 1500/5A Mühürsüz Delikli tip 80x10mm,CL:0,5, Güç:10VA |  | 37
| AT-1600 | 1600/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:10VA |  | 38
| AT-2000 | 2000/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA |  | 44
| AT-2500 | 2500/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA |  | 46
| AT-3000 | 3000/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA |  | 61
| AT-4000 | 4000/5A Mühürsüz Delikli tip 100x10mm,CL:0,5, Güç:25VA |  | 77
YENİ | A.G AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU
YENİ | ATS-500 | 50x80 mm |  | 89
YENİ | ATS-600 | 50x80 mm |  | 89
YENİ | ATS-800 | 80X120 mm |  | 115
YENİ | ATS-1000 | 80X120 mm |  | 115
YENİ | ATS-1200 | 80X120 mm |  | 123
YENİ | ATS-1250 | 80X120 mm |  | 123
YENİ | ATS-1500 | 80X120 mm |  | 123
YENİ | ATS-1600 | 80X160 mm |  | 172
YENİ | ATS-2000 | 80X160 mm |  | 185
YENİ | ATS-2500 | 80X160 mm |  | 200
YENİ | ATS-3000 | 80X160 mm |  | 214
YENİ | ATS-4000 | 80X160 mm |  | 268
YENİ | A.G AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU
YENİ | ATSM-100 | 24X24 mm |  | 42
YENİ | ATSM-150 | 24X24 mm |  | 42
YENİ | ATSM-200 | 36X36 mm |  | 53
YENİ | ATSM-250 | 36X36 mm |  | 53
YENİ | ATSM-300 | 36X36 mm |  | 53
YENİ | ATSM-400 | 36X36 mm |  | 53
AC KONTAKTÖRLER (230V-3 KUTUPLU)
| SGC1-D-09 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 16
| SGC1-D-12C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 16.5
| SGC1-D-18C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 17
| UEC1-25C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 41.5
| UEC1-32C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 45
| UEC1-40C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 71
| UEC1-50C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 86
| UEC1-65C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 100
| UEC1-80C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 124
| UEC1-95C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 168
| UEC1-115C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 245
| UEC1-150C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 298
| UEC1-185C | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 320
| SGC1-F225 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 350
| SGC1-330FM7 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 510
| SGC1-400FM7 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 615
| SGC1-500FM7 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 735
| SGC1-630FM7 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 1030
| SGC1-800FM7 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 1200
AC KONTAKTÖRLER (24V AC -3 KUTUPLU)
| UEC1-09CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 18.7
| UEC1-12CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 19.8
| UEC1-18CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 20.5
| UEC1-25CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 30.8
| UEC1-32CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 35.2
| UEC1-38CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 41.8
| UEC1-50CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 64.35
| UEC1-65CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 74.8
| UEC1-80CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 91.3
| UEC1-95CB-24V | 24 V AC 3 Kutup Kontaktör |  | 115
MINI AC KONTAKTÖRLER (230V AC-3 KUTUPLU)
YENİ | SGC1-M0910 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 12
YENİ | SGC1-M1210 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 12.5
YENİ | SGC1-M1610 | AC 3 Kutup Kontaktör |  | 13
UEC SERİSİ İÇİN YARDIMCI KONTAKLAR
| CA1S11 | Yan Yardımcı Blok |  | 10.5
| CA1R22 | Üst Yardımcı Blok |  | 17
YENİ | OTOMATİK SİGORTALAR | 1 KUTUP
| SGB-63-0201 | MCB 1P 2A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.5
| SGB-63-0401 | MCB 1P 4A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.5
| SGB-63-0601 | MCB 1P 6A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-1001 | MCB 1P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-1601 | MCB 1P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-2001 | MCB 1P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-2501 | MCB 1P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-3201 | MCB 1P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-4001 | MCB 1P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.25
| SGB-63-5001 | MCB 1P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.5
| SGB-63-6301 | MCB 1P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 4.5
YENİ |  | 3 KUTUP
| SGB-63-0602 | MCB 2P 6A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 6.5
| SGB-63-1002 | MCB 2P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 6.5
| SGB-63-1602 | MCB 2P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 6.5
| SGB-63-2002 | MCB 2P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 6.5
| SGB-63-2502 | MCB 2P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 6.5
| SGB-63-3202 | MCB 2P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 7
| SGB-63-4002 | MCB 2P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 7
| SGB-63-5002 | MCB 2P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 7
| SGB-63-6302 | MCB 2P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 7
YENİ |  | 3 KUTUP
| SGB-63-0603 | MCB 3P 6A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-1003 | MCB 3P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-1603 | MCB 3P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-2003 | MCB 3P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-2503 | MCB 3P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-3203 | MCB 3P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-4003 | MCB 3P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 13.5
| SGB-63-5003 | MCB 3P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 15
| SGB-63-6303 | MCB 3P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 15
YENİ |  | 3 KUTUP
| SGB-80-125H | MLB3P 80A Otomatik Sigorta |  | 40
| SGB-100-125H | MLB3P 100A Otomatik Sigorta |  | 42
| SGB-125H-125 | MLB3P 125A Otomatik Sigorta |  | 44
YENİ |  | 4 KUTUP
| SGB-63-1004 | MCB 4P 10A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 17
| SGB-63-1604 | MCB 4P 16A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 17
| SGB-63-2004 | MCB 4P 20A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 17
| SGB-63-2504 | MCB 4P 25A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 17
| SGB-63-3204 | MCB 4P 32A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 17
| SGB-63-4004 | MCB 4P 40A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 17
| SGB-63-5004 | MCB 4P 50A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 19
| SGB-63-6304 | MCB 4P 63A 4.5 kA, Otomatik Sigorta |  | 19
YENİ | OG SİGORTALAR
YENİ | 2A-OG-PİMLİ | 2A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 6A-OG-PİMLİ | 6A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 10A-OG-PİMLİ | 10A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 16A-OG-PİMLİ | 16A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 25A-OG-PİMLİ | 25A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 30A-OG-PİMLİ | 30A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 40A-OG-PİMLİ | 40A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 22
YENİ | 50A-OG-PİMLİ | 50A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 27
YENİ | 63A-OG-PİMLİ | 63A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 27
YENİ | 80A-OG-PİMLİ | 80A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 27
YENİ | 100A-OG-PİMLİ | 100A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 27
YENİ | 125A-OG-PİMLİ | 125A OG Sigorta 36kV Pimli 61 cm Alüminyum |  | 27
MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ
| SGV2-M06 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 38.5
| SGV2-M07 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 38.5
| SGV2-M08 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 39
| SGV2-M10 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 39
| SGV2-M14 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 39
| SGV2-M16 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 39
| SGV2-M20 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 39
| SGV2-M21 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 42
| SGV2-M22 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 42
| SGV2-M32 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 60
YENİ | SGV2-M40 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 110
YENİ | SGV2-M63 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 115
YENİ | SGV2-M80 | 3 Kutup Motor Koruma Şalteri |  | 120
YARDIMCI KONTAKTLAR
| SGV2-AE11 | Üst Yardımcı Blok |  | 7
| SGV2-AN11 | Sağ-Sol Yan Yardımcı Blok |  | 11
UEC SERİSİ İÇİN TERMİK AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ
| UER1-40/2.5BZ | Termik Röle |  | 22
| UER1-40/4.0BZ | Termik Röle |  | 22
| UER1-40/6.3BZ | Termik Röle |  | 22
| UER1-40/10BZ | Termik Röle |  | 22
| UER1-40/12.5BZ | Termik Röle |  | 22
| UER1-40/16BZ | Termik Röle |  | 22
| UER1-40/17BZ | Termik Röle |  | 24
| UER1-40/25BZ | Termik Röle |  | 27
| UER1-40/30BZ | Termik Röle |  | 28
| UER1-40/36BZ | Termik Röle |  | 36
| UER1-90/36BZ | Termik Röle |  | 72
| UER1-90/47BZ | Termik Röle |  | 74
| UER1-90/60BZ | Termik Röle |  | 74
| UER1-90/75BZ | Termik Röle |  | 74
| UER1-90/90BZ | Termik Röle |  | 95
| UER1-90/97BZ | Termik Röle |  | 95
KOMPAKT ŞALTERLER (3 KUTUPLU - SABİT)
| SGM6-125H-80 | Kompakt Şalter |  | 65
| SGM6-125H-100 | Kompakt Şalter |  | 65
| SGM6-125H-125 | Kompakt Şalter |  | 98
| SGM6-160L-125 | Kompakt Şalter |  | 98
| SGM6-160L-160 | Kompakt Şalter |  | 98
| SGM6-250L-200 | Kompakt Şalter |  | 115
| SGM6-250L-250 | Kompakt Şalter |  | 115
| SGM6-400M-315 | Kompakt Şalter |  | 245
| SGM6-400M-400 | Kompakt Şalter |  | 245
| SGM6-630M-630 | Kompakt Şalter |  | 380
| SGM6-1250M-1000 | Kompakt Şalter |  | 1150
| SGM6-1250M-1250 | Kompakt Şalter |  | 1300
| SGM6-1600M-1600 | Kompakt Şalter |  | 1800
DİJİTAL VOLTMETRE & AMPERMETRE
| DAV-120 | Dijital Voltmetre & Ampermetre (50/60 Hz) | 2000
| DAV-300 | Dijital Voltmetre & Ampermetre (50/60 Hz) | 2100
| DAV-72D | Dijital Voltmetre & Ampermetre (50/60 Hz) | 2250
DC VOLTMETRE
| DJ-V72DC | Dijital DC Voltmetre 1V - 300V DC, 3 Hane 14 mm Display (72 x 72) | 1750
| DJ-V48DC | Dijital DC Voltmetre 1V - 300V DC, 3 Hane 9 mm Display (48 x 48) | 1750
| DJ-V36DC | Dijital DC Voltmetre 1V - 300V DC, 3 Hane 14 mm Display (36 x 72) | 1800
DC AMPERMETRE (60 mV Şönt)
| DJ-A72DC | Dijital DC Ampermetre 100mA - 990A DC, 3 Hane 14 mm Display (72 x 72), XA/60 mV Şönt | 1890
| DJ-A48DC | Dijital DC Ampermetre 100mA - 990A DC, 3 Hane 9 mm Display (48 x 48), XA/60 mV Şönt | 1890
| DJ-A36DC | Dijital DC Ampermetre 100mA - 990A DC, 3 Hane 14 mm Display (36 x 72), XA/60 mV Şönt | 2020
ŞÖNTLER
| SNT60-30 | 30A , 60mV Şönt | 475
| SNT60-40 | 40A , 60mV Şönt | 475
| SNT60-50 | 50A , 60mV Şönt | 525
| SNT60-60 | 60A , 60mV Şönt | 540
| SNT60-100 | 100A , 60mV Şönt | 800
| SNT60-150 | 150A , 60mV Şönt | 900
| SNT60-250 | 250A , 60mV Şönt | 1100
| SNT60-300 | 300A , 60mV Şönt | 1475
| SNT60-600 | 600A , 60mV Şönt | 3100
| SNT60-1000 | 1000A , 60mV Şönt | 4850
| SNT60-1600 | 1600A , 60mV Şönt | 8950
DİJİTAL VOLTMETRE
| DJ-V96 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) | 1350
| DJ-V72 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) | 1350
| DJ-V48 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) | 1485
| DJ-V36 | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) | 1485
| DV-DIN | Dijital Voltmetre 1V - 500V AC (50/60 Hz) | 1485
| DJ-V96T | Dijital 3 Faz Voltmetre 5V - 500V AC (50/60 Hz) | 1950
| DJ-V96S | Dijital Seçmeli Voltmetre 5V - 500V AC (50/60 Hz) | 1485
| DJ-V72S | Dijital Seçmeli Voltmetre 5V - 500V AC (50/60 Hz) | 1485
DİJİTAL VOLTMETRE (REGÜLATÖRLER İÇİN)
| RG-72E | Dijital Voltmetre (Regülatörler için) Ekonomik Tip 3V - 300V AC (50/60 Hz) | 1080
| RG-72EB | Kornalı Dijital Voltmetre (Regülatörler için) 3V - 300V AC (50/60 Hz) | 1110
| RG-96K | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo kontrol) 1V - 300V AC (50/60 Hz) | 2025
| RG-72K | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo kontrol) 1V - 300V AC (50/60 Hz) | 1890
| RG-72AK | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo ve akım kontrolü) 1V - 300V AC (50/60 Hz) 250A Direkt | 2160
| RG-72AKC | Dijital Voltmetre (Regülatörler için servo ve akım kontrolü) 1V - 300V AC (50/60 Hz) 250A Direkt | 2160
| RG-72C | Dijital Voltmetre (Regülatörler için Siviçsiz-Servo kontrol) 1V - 300V AC (50/60 Hz) | 2160
| DV-B | Dijital Seçmeli Voltmetre (50/60 Hz), Buzzer’lı | 1080
DİJİTAL AMPERMETRE
| DJ-A96 | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1450
YENİ | DJ-A96D | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1720
YENİ | DJ-A72 | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1350
| DJ-A72D | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1620
| DJ-A48 | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1450
| DJ-A48D | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1650
| DJ-A36 | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1485
| DJ-A36D | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1650
| DA-120 | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1680
| DA-300 | Dijital Ampermetre, (50/60 Hz) | 1820
| DJ-A96T | Dijital 3 Faz Ampermetre, (50 Hz) | 2120
| DJ-A96S | Dijital Setli Ampermetre, (50 Hz) | 2350
| DJ-A72S | Dijital Setli Ampermetre, (50 Hz) | 2120
| DA-VIP04 | Dijital Setli Ampermetre, (50 Hz) | 2565
DİJİTAL FREKANSMETRE
| DJ-F96 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) | 1500
| DJ-F72 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) | 1450
| DJ-F48 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) | 1450
| DJ-F36 | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) | 1450
| DF-DIN | Dijital Frekansmetre 1 - 400 Hz.(15V - 500V AC) | 1650
| DAKR-01D | Düşük Akım Kontrol Rölesi 1-10.000/5A ve ya 0.5A - 5A Direkt | 1755
| TRM-12 | Dijital Termik (Direkt) | 1890
| TRM-25 | Dijital Termik (Direkt) | 2100
YENİ | TRM-30M | Monofaze Akım ve Gerilim Koruma Özellikli Dijital Termik 30A | 2430
| TRM-30F | Faz Koruma Özellikli Dijital Termik 30A Direkt | 2700
| TRM-50 | Dijital Termik | 2750
| TRM-100 | Dijital Termik | 2900
| TRM-200 | Dijital Termik | 3915
| TRM-300 | Dijital Termik | 4185
| TRM-400 | Dijital Termik | 5265
DİJİTAL KONTAKTÖR & TERMİK RÖLE
| KON-TER-12 | Kontaktör Termik (4 kW'a kadar) | 3700
| KON-TER-18 | Kontaktör Termik (7,5 kW'a kadar) | 4050
| KON-TER-25 | Kontaktör Termik (11 kW'a kadar) | 4900
| KON-TER-50 | Kontaktör Termik (22 kW'a kadar) | 5750
KONTAKTÖR BOBİN BESLEMESİ
| EB-185 | 3 Kutuplu Elektronik Kontaktör Bobin Beslemesi (150-185-225 A) | 3240
İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ
| DHM-48 | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 6 hane 9 mm display, rezervli, resetlenebilir (48 x 48), pano tipi | 1485
| HM-48 | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 5 hane 9 mm, 2 hane 8 mm display, rezervli (48 x 48), pano tipi, | 1080
| HM-48D | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 5 hane 9 mm, 2 hane 8 mm display, rezervli, resetlenebilir (48 x 48), pano tipi | 1080
| DHM-DIN | Dijital İş Güç zaman saati (maksimum 99.999 saat), 6 hane 9 mm display, rezervli, resetlenebilir (DIN KUTU), ray tipi | 1215
| SF-48 | Analog İş Güç zaman saati (maksimum 999.999.9 saat), 7 hane 220 V Pano Tipi 48x48 | 920
FONKSİYONEL ZAMAN RÖLELERİ
| ERX-10 | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (12-240 V AC/DC) | 1620
| DRV-10 | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (220/24V AC) | 1650
| TTR-10 | Programlanabilir Zaman Saati (220 V AC) | 1950
YENİ | ERS-08N | Multifonskiyonlu Zaman Rölesi (50V-240V AC /24V-220V DC) | 1250
DİJİTAL ZAMAN RÖLELERİ
| ERD-48T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli | 1550
| ERD-48 | START ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör | 2025
| ERD-72T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli | 1800
| ERD-72 | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör | 2100
| ERD-96T | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli | 1950
| ERD-96 | Besleme ON ile ani kontak ve gecikme veya Flaşör | 2350
| ERD-48M | 13 farklı çalışma modu | 3200
| ERD-72M | 8 farklı çalışma modu | 3400
| ERD-96M | 8 farklı çalışma modu | 3645
| ERD-48K | Besleme ON ile ani kontak ve Flaşör | 2025
YENİ | ERP-DX | Çekmede Gecikmeli - Bırakmada Gecikmeli | 950
ZAMAN RÖLELERİ
YENİ | ERP-DX | Çok Zamanlı Dijital Zaman Rölesi | 950
| ER-30 | Zaman Rölesi | 680
| ER-60 | Zaman Rölesi | 680
| ER-03D | Zaman Rölesi | 710
| ER-12D | Zaman Rölesi | 710
| ER-30D | Zaman Rölesi | 756
| ER-60D | Zaman Rölesi | 756
| ERV-08 | Multifonksiyonlu Zaman Rölesi | 820
| ERV-08M | Multifonksiyonlu Zaman Rölesi (Çalışma Gerilimi 12V-240V AC/DC) | 1030
| ERV-03 | Zaman Rölesi | 880
| ERV-12 | Zaman Rölesi | 880
| ERV-30 | Zaman Rölesi | 660
| ERV-60 | Zaman Rölesi | 660
| ERV-03D | Zaman Rölesi | 680
| ERV-12D | Zaman Rölesi | 700
| ERV-30D | Zaman Rölesi | 725
| ERV-60D | Zaman Rölesi | 725
| ERS-03Y | Zaman Rölesi | 700
| ERS-12Y | Zaman Rölesi | 700
| ERS-30Y | Zaman Rölesi | 700
| ERS-60Y | Zaman Rölesi | 700
| ERS-03DY | Zaman Rölesi | 720
| ERS-12DY | Zaman Rölesi | 720
| ERS-30DY | Zaman Rölesi | 720
| ERS-60DY | Zaman Rölesi | 720
| ERD-48T | Dijital Zaman Rölesi (24V AC/DC 220V AC) | 1550
| ERP-03Y | Zaman Rölesi | 783
| ERP-12Y | Zaman Rölesi | 783
| ERP-30Y | Zaman Rölesi | 783
| ERP-60Y | Zaman Rölesi | 783
| ERP-03DY | Zaman Rölesi | 820
| ERP-12DY | Zaman Rölesi | 820
| ERP-30DY | Zaman Rölesi | 820
| ERP-60DY | Zaman Rölesi | 820
KUMANDA KONTROL RÖLELERİ
| ERS-07 | Multi Fonksiyonlu Çift Ayarlı Sağ Sol Rölesi (150-260 V AC) ON (Sağ-Sol) Zaman Aralığı : 1 sn. - 100 dk. / OFF (Ara Bekleme) Zaman Aralığı: 1 sn. - 100 dk. | 1050
| ERV-YU | Yıldız Üçgen Rölesi, V-Otomat Tip, 220V AC (50-60 Hz.), Yıldız: 1sn. - 30 sn., Geçiş: 10 msn. - 500 msn. | 980
| ERV-ST | Start Stop Rölesi, Klasik Kutu, 220V AC (50-60 Hz.), | 810
YENİ | ERV-DG | Düşmede Gecikmeli Zaman Rölesi, V-Otomat Tip, 220V AC (50-60 Hz.), 1 sn. - 10 dk. | 1890
| TBM-50DIN | Bulaşık Makinası Rölesi, 5 Kademeli yıkama, 01 sn - 30 sn. durulama, Endüstriyel amaçlı, Klasik Kutu, 220V AC (50-60 Hz.) | 1485
YENİ | TBM-53B | Buzzer'lı Tahliye Çıkışlı Bulaşık Makinası Rölesi, 5 Kademeli yıkama, 01 sn - 30 sn. durulama, Endüstriyel amaçlı, Klasik Kutu, 220V AC (50-60 Hz.) | 2100
FLAŞÖR RÖLELERİ
| DFR-72 | Dijital Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | 1485
| ERF-09 | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | 1090
| ERV-09 | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | 990
| ERV-09D | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | 1620
| ERP-2F | Flaşör Rölesi | 1485
POTANSIYOMETRE
| WL9 PT 5K | 5K 22 mm Plastik Potansiyometre |  | 10
| WL9 PT 10K | 10K 22 mm Plastik Potansiyometre |  | 10
RÖLE + SOKET
| HF-41F | 6A Röle + Soket (Vidalı Tk.) (1NO) 24V DC |  | 7
DİJİTAL ÇIKIŞLI DİJİTAL POTANSİYOMETRE
| PTM-01 | 0-10V analog çıkışlı | 2375
| PTM-02 | 4-20mA analog çıkışlı | 2375
SIVI SEVİYE RÖLELERİ
| SSR-05 | Sıvı Seviye Rölesi | 930
| SSR-05D | Sıvı Seviye Rölesi (Mikroişlemcili) | 1280
| VSR-05 | Sıvı Seviye Rölesi | 930
| VSR-05-24 | Sıvı Seviye Rölesi 24V Beslemeli | 1215
| SSR-09 | Buharlı Ütü Kazanları için Sıvı Seviye Rölesi (Deposuz) | 918
| SSR-19 | Buharlı Ütü Kazanları için Sıvı Seviye Rölesi (Depolu) | 918
| SSE-10 | Sıvı Seviye Elektrodu (Paslanmaz) | 190
| FLT-1.6 | Kablolu Flatör, 1,6 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 |  | 18
| FLT-3 | Kablolu Flatör, 3 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 |  | 21.5
| FLT-5 | Kablolu Flatör, 5 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 |  | 28.5
| FLT-10 | Kablolu Flatör, 10 metre, 8A 250V AC (50 / 60 Hz), IP68 |  | 45
| ASFLT-1.6 | Asansör Seviye Flatör, 1.6 Metre 3X1.5 Kauçuk Sıvı Seviye Flatörü mm 8mm H05 21A |  | 58
| ASFLT-3 | Asansör Seviye Flatör, 3 Metre 3X1.5 Kauçuk Sıvı Seviye Flatörü mm 8mm H05 21A |  | 73
| ASFLT-5 | Asansör Seviye Flatör, 5 Metre 3X1.5 Kauçuk Sıvı Seviye Flatörü mm 8mm H05 21A |  | 79
HİDROFOR SIRALAMA RÖLELERİ
| HSR-02X | Hidrofor Sıralama Rölesi (Off, 10 dk, 30 dk, 1 Saat, 3 Saat, 6 Saat ve 12 Saat Ayarlanabilir) | 1215
| HSR-03X | Hidrofor Sıralama Rölesi (Off, 10 dk, 30 dk, 1 Saat, 3 Saat, 6 Saat ve 12 Saat Ayarlanabilir) | 1280
FOTOSEL RÖLELERİ
| FTV-04 | Fotosel Rölesi, V-Otomat DIN Gövde, 1 - 10 Lux ayarlı, 5A / 250V AC röle çıkışlı | 783
| FT-GR | Fotosel Rölesi, 10 Lux sabit, 7A / 250V AC röle çıkışlı | 740
| FT-G | Fotosel Göz, (5 mm LDR) | 335
DALGIÇ KONTROL RÖLELERİ
| MDK-02 | Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi | 3780
| MDK-03 | Dijital Kontaktörlü Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi (1-30 A Direkt Çalışma) (150-270 V AC) | 3645
| TDK-01 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz) | 8640
| TDK-02 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz) | 8910
| TDK-30 | Dijital Kontaktörlü Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (5.5kW'a kadar Direkt Çalışma) (150-270 V AC) | 4590
| TDK-96 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Nötrsüz) | 6885
YENİ | MDK-24 | Monofaze Dalgıç Kontrol Rölesi 2-40A | 2100
YENİ | TDK-24 | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi 2-40A | 2400
YENİ | TDK-24YU | Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (Yıldız-Üçgen Çıkışlı) 5-250A | 2600
GERİLİM KONTROL RÖLELERİ
| GK-03 | Trifaze Aşırı Gerilim Kontrol Rölesi | 1190
| GK-04S | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1320
| GKM-11 | Monofaze Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1190
| GKV-12 | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1190
| GKM-02 | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1270
| GKM-02F | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1280
| GKT-03F | Trifaze Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1280
| GKE-40 | Monofaze Dijital Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1900
| DGK-01 | Monofaze Dijital Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1485
| DGK-04 | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1720
| DGK-04F | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 1800
| DGK-04PF | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 2020
DİJİTAL FAZ (MOTOR) KORUMA RÖLELERİ
| DFK-05F | Dijital Faz Koruma Rölesi (Nötrsüz) | 1795
YENİ | FKV-03DF | V-Otomat Tip Dijital Faz Koruma Rölesi | 1620
YENİ | FKV-03HF | V-Otomat Tip Setli Dijital Faz Koruma Rölesi | 1550
FAZ (MOTOR) KORUMA RÖLELERİ
| FK-01 | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 650
| FK-02 | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 650
| FK-04 | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 700
| FK-05F | Faz Koruma Rölesi Nötrsüz | 1190
| FKM-05F | Faz Koruma Rölesi %5 - %25 Nötrsüz | 1320
| FKT-06 | Faz Koruma Rölesi %5 - %25 Nötrsüz | 1550
| FKT-06PF | Faz Koruma Rölesi %5 - %25 Nötrsüz | 2025
| FKV-03F | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 900
| FK-14 | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 840
| FK-14P | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 918
| FKV-11 | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 650
| FKV-14P | Faz (Motor) Koruma Rölesi | 850
| FKV-03N | Faz Koruma Rölesi Nötrsüz | 1190
| FKV-24F | Faz Koruma Rölesi Nötrsüz | 1190
SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI (DİJİTAL TERMOSTATLAR)
| DT-36 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2210
| DT-48 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2210
| DT-72 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2340
| DT-96 EM | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2574
| DT-36Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2665
| DT-48Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2795
| DT-72Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2990
| DT-96Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 3120
| DT-D | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 3640
| DT-Y | Opsiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı | 3640
| DTZ-48 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı | 3510
| DTZ-72 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı | 3510
| DTZ-96 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı | 3575
| DTA-72 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı (Auto-Tune PID) | 4290
| DTA-96 | Dahili Zaman Röleli Sıcaklık Kontrol Cihazı (Auto-Tune PID) | 4420
| DT-48E | Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2030
| DT-72E | Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2250
| DT-96E | Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2400
| DT-321 | Sıcaklık Kontrol Cihazı (-30 ile+150 °C) (NTC Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 1755
| DT-322 | Sıcaklık Kontrol Cihazı (-30 ile+150 °C) (NTC Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 1755
| DT-321DIN | Sıcaklık Kontrol Cihazı (-30 ile+150 °C) (NTC Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 1755
| AD-96 | Analog Ayarlı, Dijital Göstergeli Sıcaklık Kontrol Cihazı | 2470
| HT-310 | Dijital Sıcaklık ve Nem Kontrol Cihazı (NT-310 Ölçüm Probu Fiyata Dahildir.) | 3120
TEK/ ÇİFT KANAL HABERLEŞMELİ SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI
YENİ | THSR-1P | Tek Kanal Sıcaklık Kontrol Cihazı |  | 105
YENİ | THSR-2 | Çift Kanal Sıcaklık Kontrol Cihazı |  | 135
DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLERİ
| 3uf | 3 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 1.74
| 4uf | 4 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 1.85
| 5uf | 5 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 1.95
| 6uf | 6 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.1
| 7uf | 7 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.2
| 8uf | 8 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.3
| 10uf | 10 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.4
| 12uf | 12 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.5
| 12,5uf | 12,5 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.6
| 15uf | 15 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 2.85
| 20uf | 20 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 3.4
| 25uf | 25 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 4
| 30uf | 30 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 4.5
| 35uf | 35 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 5.6
| 40uf | 40 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 5.85
| 45uf | 45 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 6.2
| 50uf | 50 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 6.85
| 60uf | 60 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 8.3
| 80uf | 80 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 10.2
| 100uf | 100 mF Daimi Devre Kondansatörü |  | 11.5
İLK HAREKET KONDANSATÖRLERİ
| 124-149 uf | 124-149 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 5.6
| 130-156 uf | 130-156 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 5.7
| 145-175 uf | 145-175 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 5.8
| 161-193 uf | 161-193 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 5.9
| 189-227 uf | 189-227 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 6
| 216-259 uf | 216-259 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 6.1
| 233-280 uf | 233-280 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 6.8
| 280-333 uf | 280-333 mF İlk Hareket Kondansatörü |  | 7.3
PANO İÇİ PRİZ
| TPP-16 | Raya Montaj Pano Priz (1x16A) | 210
TERMOKUPLLAR
| NT-310 | NEM VE SICAKLIK PROBU | 1365
| NTC-105 | SICAKLIK PROBU | 300
| NTC-150 | SICAKLIK PROBU | 540
| NTC-S-150 | SICAKLIK PROBU | 755
| TK-1 | 1 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 8
| TK-1,5 | 1,5 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 9.5
| TK-2 | 2 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 10.5
| TK-2,5 | 2,5 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 12
| TK-3 | 3 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 13.5
| TK-4 | 4 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 16
| TK-5 | 5 mt. J Tipi Fe-const Termokupl (Metrik 6/8) |  | 18.5
| PT-1 | 1 mt. PT-100 Termokupl (Metrik 6/8) |  | 26
| PT-2 | 2 mt. PT-100 Termokupl (Metrik 6/8) |  | 30
| PT-3 | 3 mt. PT-100 Termokupl (Metrik 6/8) |  | 34
SAYICILAR
| DS-72A | 72x72 ebatlarında, Çift SET’li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, proximity ve encoder girişli ( NPN/PNP/Totem Pole ), Çift göstergeli, 6 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSRçıkışlı, ileri-geri sayıcı | 3640
| DS-72 | 72x72 ebatlarında, Çift SET’li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, proximity ve encoder girişli ( NPN/PNP/Totem Pole ), Çift göstergeli, 4 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSR çıkışlı, ileri-geri sayıcı | 3380
| DS-48 | 48x48 ebatlarında, Çift SET’li, çift çıkışlı, CP1, CP2, RESET girişli, kuru kontak, proximity ve encoder girişli ( NPN/PNP/Totem Pole ), Çift göstergeli, 4 hane, çarpan değeri girilebilen, rezervli, SSR çıkışlı, ileri-geri sayıcı | 2730
SOLID STATE RÖLELER (SSR'LER)
| 1SS-25-1 | MONOFAZE |  | 17.5
| 1SS-40-1 | MONOFAZE |  | 18
| 1SS-50-1 | MONOFAZE |  | 19
| 1SS-75-1 | MONOFAZE |  | 37
| 1SS-120-1 | MONOFAZE |  | 48
| 3SS-25-1 | TRİFAZE |  | 46
| 3SS-40-1 | TRİFAZE |  | 60
| 3SS-75-1 | TRİFAZE |  | 78
RAY MONTAJLI SOĞUTUCULAR
| ISS-M-25A | 25A'lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu |  | 20
| ISS-M-40A | 40A'lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu |  | 22
| ISS-M-75A | 75A'lik SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu |  | 24
| ISS-T-25A | 25A'lik SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu |  | 30
RAY MONTAJLI SOĞUTUCULU SSR
| IG3PA-4825D | MONOFAZE |  | 34
| IG3PA-4840D | MONOFAZE |  | 38
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER (ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ)
| TNS-0,5 | Şönt Reaktörü |  | 92
| TNS-1 | Şönt Reaktörü |  | 110
| TNS-1,5 | Şönt Reaktörü |  | 115
| TNS-1,66S | Şönt Reaktörü |  | 130
| TNS-2,5 | Şönt Reaktörü |  | 190
| TNS-3 | Şönt Reaktörü |  | 200
| TNS-3,33S | Şönt Reaktörü |  | 245
| TNS-5 | Şönt Reaktörü |  | 350
| TNS-6,67S | Şönt Reaktörü |  | 410
| TNS-7,5 | Şönt Reaktörü |  | 450
| TNS-10S | Şönt Reaktörü |  | 504
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER (ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ)
| TNS-0,5/400V | Şönt Reaktörü |  | 155
| TNS-1/400V | Şönt Reaktörü |  | 170
| TNS-1,5/400V | Şönt Reaktörü |  | 195
| TNS-2,5/400V | Şönt Reaktörü |  | 230
| TNS-3 /400V | Şönt Reaktörü |  | 385
| TNS-5/400V | Şönt Reaktörü |  | 470
| TNS-7,5/400V | Şönt Reaktörü |  | 580
| TNS-10/400V | Şönt Reaktörü |  | 735
| TNS-15/400V | Şönt Reaktörü |  | 965
| TNS-20/400V | Şönt Reaktörü |  | 1350
| TNS-25/400V | Şönt Reaktörü |  | 1500
| TNS-30/400V | Şönt Reaktörü |  | 1800
| TNS-40/400V | Şönt Reaktörü |  | 2300
| TNS-50/400V | Şönt Reaktörü |  | 2600
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ
| HRM-0.40-07 | 0.40 kVAr |  | 39
| HRM-0.55-07 | 0.55 kVAr |  | 42
| HRM-0.83-07 | 0.83 kVAr |  | 46.5
| HRM-1-07 | 1 kVAr |  | 50
| HRM-1.50-07 | 1.50 kVAr |  | 56
| HRM-2-07 | 2 kVAr |  | 60
| HRM-2.50-07 | 2.50 kVAr |  | 65
| HRM-3-07 | 3 kVAr |  | 79.5
| HRM-4-07 | 4 kVAr |  | 111.5
| HRM-5-07 | 5 kVAr |  | 121
| HRM-7.50-07 | 7.50 kVAr |  | 160
| HRM-10-07 | 10 kVAr |  | 199
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ
| HRT-0.50-07 | 0.50 kVAr |  | 87.5
| HRT-1-07 | 1 kVAr |  | 93
| HRT-1.50-07 | 1.50 kVAr |  | 108
| HRT-2.50-07 | 2.50 kVAr |  | 114
| HRT-5-07 | 5 kVAr |  | 147
| HRT-6.25-07 | 6.25 kVAr |  | 155
| HRT-7.50-07 | 7.50 kVAr |  | 170
| HRT-10-07 | 10 kVAr |  | 185
| HRT-12.50-07 | 12.50 kVAr |  | 205
| HRT-15-07 | 15 kVAr |  | 225
| HRT-20-07 | 20 kVAr |  | 245
| HRT-25-07 | 25 kVAr |  | 271
| HRT-30-07 | 30 kVAr |  | 280
| HRT-40-07 | 40 kVAr |  | 328
| HRT-50-07 | 50 kVAr |  | 366
| HRT-60-07 | 60 kVAr |  | 500
| HRT-75-07 | 75 kVAr |  | 590
| HRT-80-07 | 80 kVAr |  | 617
| HRT-100-07 | 100 kVAr |  | 771
DİREKT ANALOG AMPERMETRELER
| A72-05 D | 5A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-10 D | 10A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-15 D | 15A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-20 D | 20A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-25 D | 25A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-30 D | 30 A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-40 D | 40A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-50 D | 50A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-60 D | 60A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-75 D | 75A Direkt Ampermetre |  | 22
| A72-100 D | 100A Direkt Ampermetre |  | 24
| A96-30 D | 30A Direkt Ampermetre |  | 26
| A96-50 D | 50A Direkt Ampermetre |  | 26
| A96-60 D | 60A Direkt Ampermetre |  | 26
| A96-75 D | 75A Direkt Ampermetre |  | 26
| A96-100 D | 100A Direkt Ampermetre |  | 26.5
ANALOG VOLTMETRELER
| V72-250 | 0..250V AC Voltmetre |  | 21
| V72-500 | 0..500V AC Voltmetre |  | 21
| V96-250 | 0..250V AC Voltmetre |  | 24
| V96-500 | 0..500V AC Voltmetre |  | 24
ANALOG AMPERMETRELER
| A72-100 | 100/5 Ampermetre |  | 19
| A72-150 | 150/5 Ampermetre |  | 19
| A72-200 | 200/5 Ampermetre |  | 19
| A72-250 | 250/5 Ampermetre |  | 19
| A72-300 | 300/5 Ampermetre |  | 19
| A72-400 | 400/5 Ampermetre |  | 19
| A72-600 | 600/5 Ampermetre |  | 19
| A72-800 | 800/5 Ampermetre |  | 19
| A72-1000 | 1000/5 Ampermetre |  | 21
| A72-1200 | 1200/5 Ampermetre |  | 21
| A96-50 | 50/5 Ampermetre |  | 22
| A96-100 | 100/5 Ampermetre |  | 22
| A96-150 | 150/5 Ampermetre |  | 22
| A96-200 | 200/5 Ampermetre |  | 22
| A96-250 | 250/5 Ampermetre |  | 22
| A96-300 | 300/5 Ampermetre |  | 22
| A96-400 | 400/5 Ampermetre |  | 22
| A96-600 | 600/5 Ampermetre |  | 22
| A96-800 | 800/5 Ampermetre |  | 22
| A96-1000 | 1000/5 Ampermetre |  | 22
| A96-1200 | 1200/5 Ampermetre |  | 24
| A96-1600 | 1600/5 Ampermetre |  | 24
| A96-2000 | 2000/5 Ampermetre |  | 24
| A96-2500 | 2500/5 Ampermetre |  | 24
| A96-3000 | 3000/5 Ampermetre |  | 28
| A96-4000 | 4000/5 Ampermetre |  | 28